# Приложение 3

к приказу ФСТ России

от 15 мая 2013 г. N 129

ФОРМЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ,

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

| Форма 3.5. Информация об основных показателях |
| --- |
| финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации |
| 1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 21884,0 |
| 2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 25881,1 |
| а)_расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | - |
| б)_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой электрической энергии | 5083,2 |
| в)_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | - |
| г)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 10820,6 |
| д)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 3266,2 |
| е)_расходы на амортизацию основных производственных средств | 543,0 |
| ж)_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | - |
| з)_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 2574,4 |
| и)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 23,5 |
| к)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | - |
| л)_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | 2307,2 |
| м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | 1258,9 |
| 3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | - |
| 4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей) | - |
| 5)_Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | -3997,1 |
| 6)_Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | - |
| 7)_Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. метров) | 1219,0 |
| 8)_Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров) | - |
| 9)_Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. метров) | 1219,0 |
| 10)_Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 85 |
| Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках |
| регулируемых товаров и услуг регулируемых |
| организаций и их соответствии установленным требованиям |
| 1)_Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) |  |
| 2)_Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 2320 |
| а) взвешенные вещества | 108 |
| б) БПК5 | 108 |
| в) аммоний-ион | 108 |
| г) нитрит-анион | 108 |
| д) фосфаты (по P) | 108 |
| е) нефтепродукты | 108 |
| ж) микробиология | 108 |
| 3)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 880 |
| а) взвешенные вещества | 36 |
| б) БПК5 | 52 |
| в) аммоний-ион | 42 |
| г) нитрит-анион | 108 |
| д) фосфаты (по P) | 30 |
| е) нефтепродукты | - |
| ж) микробиология | - |
| 6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | - |
| 7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | - |

# Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах

и отчетах об их реализации

| Наименование инвестиционной программы | - |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | - |
| Цели инвестиционной программы | - |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | - |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | - |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | - |

## Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на ____ год, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

## Показатели эффективности реализации

инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

## Информация об использовании инвестиционных средств

за отчетный год

| Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

## Внесение изменений в инвестиционную программу

| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
| --- | --- |
| - | - |